## Кошторис
№ | Найменування | Од. | К-сть | Ціна | Сума
Земляні роботи
1 | Розчищення території від чагарнику та дрібнолісся (густота до 50%) механізованим способом | га | 0.446 | 0 | 48500
2 | Зняття рослинного шару ґрунту бульдозером (товщина шару 200 мм) з переміщенням до 30 м | м³ | 893 | 0 | 75905
3 | Розробка ґрунту II групи екскаватором з ковшем 0.8 м³ у котлован (глибина до 2.5 м) | м³ | 2150 | 0 | 236500
4 | Розробка ґрунту вручну в місцях перетину з існуючими комунікаціями та підчистка дна котловану | м³ | 65 | 0 | 42250
5 | Оренда та експлуатація мотопомп для відкачування ґрунтових вод (високий рівень ГВ) | зміна | 14 | 4500 | 91000
6 | Навантаження витісненого ґрунту на автосамоскиди екскаватором | м³ | 2450 | 0 | 110250
7 | Транспортування ґрунту на відвал самоскидами (відстань до 15 км) | м³ | 2450 | 245 | 600250
8 | Геотекстиль голкопробивний Typar SF40 (розділяючий шар) | м² | 1650 | 92 | 188100
9 | Пісок річковий (митий) для влаштування піщаної подушки | м³ | 1100 | 580 | 770000
10 | Щебінь фракції 20-40 мм для підсилення основи | м³ | 550 | 1150 | 704000
11 | Пошарове ущільнення ґрунту та інертних матеріалів віброкотком 12т | м³ | 1650 | 0 | 148500
12 | Влаштування тимчасової дороги з дорожніх плит Б/В для під'їзду техніки | шт | 45 | 4200 | 227000
13 | Зворотна засипка пазух фундаментів місцевим ґрунтом з механізованим трамбуванням | м³ | 380 | 0 | 68400
Фундамент
14 | Оренда та експлуатація мотопомп для безперервного водовідливу (високий рівень ГВ) | доба | 30 | 2800 | 129000
15 | Геотекстиль голкопробивний 300 г/м² для розділення шарів ґрунту | м² | 1350 | 72 | 124200
16 | Піщано-щебенева суміш (С5) для влаштування підсилюючої подушки | м³ | 1100 | 950 | 1230000
17 | Ущільнення основи віброкотком 12-14 тонн | м² | 1100 | 0 | 98000
18 | Бетонна підготовка (бетон М100/В7.5) товщиною 100мм | м³ | 110 | 3650 | 467500
19 | Арматура сталева А500С діаметром 12-16 мм (основний каркас) | т | 28.5 | 49500 | 1838250
20 | Арматура сталева А240С діаметром 8 мм (хомути та зв'язки) | т | 4.2 | 51000 | 298200
21 | Оренда комплекту щитової опалубки (периметр та стакани) | м² | 480 | 240 | 283200
22 | Бетон М350 (В25) W6 F200 для фундаментної плити | м³ | 330 | 4450 | 1468500
23 | Послуги автобетононасосу (стріла 32-36м) | комп | 5 | 19500 | 97500
24 | Укладання бетону з вібруванням та вирівнюванням | м³ | 330 | 0 | 280500
25 | Гідроізоляція обмазувальна (праймер бітумний + мастика) | м² | 1250 | 65 | 137500
26 | Гідроізоляція оклеювальна (рулонна, 2 шари наплавлення) | м² | 2600 | 210 | 832000
27 | Утеплення торців фундаменту плитами XPS 100мм | м² | 165 | 580 | 136950
28 | Захист гідроізоляції профільною мембраною (HDPE) | м² | 180 | 125 | 36900
29 | Влаштування кільцевого дренажу (труба ПВХ d110 в геотекстилі) | м.п. | 160 | 245 | 87200
30 | Догляд за бетоном (поливання, укриття плівкою) | м² | 1100 | 18 | 41800
Стіни та конструкції
31 | Колони металеві основні (двотавр 30К1/30К2, сталь С355) - Матеріал | т | 42.5 | 68500 | 2911250
32 | Монтаж металевих колон з вивіркою та анкерним кріпленням - Робота | т | 42.5 | 0 | 637500
33 | Ферми покриття та прогони (труба профільна, кутник, сталь С255) - Матеріал | т | 58.2 | 72000 | 4190400
34 | Монтаж ферм та зв'язків на висоті до 8м - Робота | т | 58.2 | 0 | 1047600
35 | Сендвіч-панель стінова 120мм (мінвата 115кг/м³, 0.5/0.5мм) - Матеріал | м² | 1080 | 1850 | 1998000
36 | Монтаж стінових сендвіч-панелей з герметизацією стиків - Робота | м² | 1080 | 0 | 486000
37 | Газоблок D500 (600х200х300) для внутрішніх перегородок - Матеріал | м³ | 92 | 4200 | 386400
38 | Кладка стін з газоблоку на клейову суміш - Робота | м³ | 92 | 0 | 138000
39 | Клей для газоблоку (мішки по 25кг) - Матеріал | кг | 2300 | 12.5 | 28750
40 | Армування кладки сіткою сталевою (вічко 50х50, д=3мм) - Матеріал | м.п. | 450 | 85 | 38250
41 | Бетон C20/25 (П4) для монолітних поясів та перемичок - Матеріал | м³ | 28 | 4800 | 134400
42 | Арматура А500С діаметром 12мм для каркасів - Матеріал | т | 2.4 | 44000 | 105600
43 | Влаштування монолітних залізобетонних поясів (опалубка, в'язка, заливка) - Робота | м³ | 28 | 0 | 154000
44 | Перегородка ГКЛ (2 шари ГКЛВ з обох сторін, профіль 100мм) - Матеріал | м² | 380 | 780 | 296400
45 | Монтаж перегородок ГКЛ з мінватою всередині - Робота | м² | 380 | 0 | 171000
46 | Штукатурка цементно-піщана чорнова по газоблоку - Матеріал | кг | 14500 | 9.5 | 137750
47 | Нанесення штукатурки машинним способом - Робота | м² | 720 | 0 | 180000
48 | Оренда автокрана 25т для монтажу каркасу - Обладнання | маш.год | 180 | 2200 | 396000
49 | Оренда ножичного підйомника (піканіска) - Обладнання | зміна | 24 | 3500 | 84000
50 | Вогнезахисна обробка металоконструкцій (R60) - Матеріал + Робота | т | 100.7 | 12500 | 1258750
51 | Витратні матеріали (електроди, диски, анкери, герметики) - Матеріал | комп | 1 | 145000 | 145000
Покрівля
52 | Брус сосна (150х150 мм, 100х200 мм) для кроквяної системи та мауерлату, сорт 1, антисептований | м³ | 78 | 14800 | 1154400
53 | Монтаж кроквяної системи, мауерлату та прогонів (складна конструкція) | м³ | 78 | 0 | 585000
54 | Пароізоляційна плівка (армована, щільність 110 г/м²) з проклейкою швів | м² | 1540 | 48 | 73920
55 | Укладання пароізоляції з герметизацією примикань стрічкою К-2 | м² | 1540 | 0 | 69300
56 | Утеплювач мінераловатний (базальтовий), товщина 200 мм (100+100), щільність 135-150 кг/м³ | м³ | 285 | 5200 | 1482000
57 | Монтаж теплоізоляційних плит у два шари з розбіжкою швів | м² | 1400 | 0 | 182000
58 | ПВХ-мембрана покрівельна (товщина 1.5 мм, армована поліестером) | м² | 1650 | 620 | 1023000
59 | Влаштування покрівельного килима з ПВХ-мембрани (зварювання гарячим повітрям) | м² | 1650 | 0 | 363000
60 | Телескопічне кріплення для мембрани та утеплювача (комплект: тримач + саморіз по бетону/металу) | шт | 9800 | 22 | 215600
61 | Оренда автоматичного зварювального обладнання (типу Leister Varimat) | комп | 22 | 2800 | 61600
62 | Водостічна воронка з електропідігрівом (HL або Sita) для пласкої покрівлі | шт | 12 | 9400 | 112800
63 | Монтаж водостічних воронок з підключенням до внутрішньої зливостокової мережі | шт | 12 | 0 | 38400
64 | Парапетна планка (сталь оцинкована 0.5 мм з полімерним покриттям, розгортка 400 мм) | м.п. | 185 | 380 | 70300
65 | Монтаж парапетних планок та фасонних елементів | м.п. | 185 | 0 | 46250
66 | Аератор покрівельний (флюгарка) D110 мм для виведення вологи з підпокрівельного простору | шт | 14 | 1350 | 18900
Електрика та IT
67 | Вводно-розподільний пристрій (ВРП) у зборі (корпус IP54, рубильники, лічильник, ПЗІП) Schneider/ABB | комп | 1 | 245000 | 293000
68 | Кабель силовий ВВГнг-LS 5х16 мм² (магістральний фідер) | м.п. | 120 | 485 | 69000
69 | Кабель силовий ВВГнг-LS 3х2.5 мм² (розеткова мережа) | м.п. | 3400 | 54 | 302600
70 | Кабель силовий ВВГнг-LS 3х1.5 мм² (освітлення) | м.п. | 2800 | 38 | 190400
71 | Труба гофрована ПВХ d20 мм з протяжкою (негорюча) | м.п. | 4500 | 14 | 153000
72 | Лоток металевий перфорований 200х50 мм (оцинкований) | м.п. | 380 | 320 | 190000
73 | Світильник LED панель 600х600 40W IP20 (торговий зал) | шт | 220 | 950 | 253000
74 | Світильник аварійного виходу з акумулятором (EXIT) | шт | 32 | 780 | 31360
75 | Розетка 220В 16А із заземленням (внутрішня) | шт | 145 | 215 | 48575
76 | Автоматичний вимикач 1P 16A C 6kA Schneider Electric | шт | 92 | 245 | 33580
77 | Пристрій захисного відключення (ПЗВ) 2P 25A 30mA | шт | 28 | 1650 | 51800
78 | Кабель кручена пара UTP Cat6 LSZH (для IT та відео) | м.п. | 2100 | 32 | 119700
79 | Шафа серверна 19" 24U підлогова з вентиляцією | шт | 1 | 22400 | 28900
80 | Камера відеоспостереження IP 4MP з ІЧ-підсвіткою (внутрішня) | шт | 24 | 4200 | 136800
81 | Відеореєстратор NVR 32-канальний (з HDD 10TB) | комп | 1 | 38500 | 43000
82 | Сповіщувач пожежний димовий оптичний (адресний) | шт | 85 | 620 | 73950
83 | Прилад приймально-контрольний пожежний (ППКП) | шт | 1 | 18500 | 30500
84 | Контролер доступу (СКУД) на 2 двері (магніт + зчитувач) | комп | 4 | 14200 | 74800
85 | Комплект заземлення глибинний (модульний, 15м) | комп | 2 | 12500 | 40000
86 | Блискавкозахист активний (щогла + приймач) | комп | 1 | 65000 | 90000
87 | Дизель-генераторна установка (ДГУ) 50 кВт (резервне живлення) | шт | 1 | 720000 | 775000
Вентиляція та опалення (HVAC)
88 | Припливно-витяжна установка з роторним рекуператором (V=7500 м³/год, КПД >75%, з водяним нагрівачем) | шт | 1 | 985000 | 1040000
89 | Повітроводи прямокутні з оцинкованої сталі товщиною 0.7-0.9 мм (клас щільності В) | м² | 380 | 720 | 387600
90 | Повітроводи круглі спірально-навивні оцинковані D=160-400 мм | м.п. | 420 | 480 | 277200
91 | Теплоізоляція для повітроводів зі спіненого каучуку (K-Flex) 9 мм з алюмінієвим покриттям | м² | 310 | 345 | 159650
92 | Клапан вогнезатримуючий з електроприводом Belimo (EI60) прямокутного перерізу | шт | 14 | 9200 | 149800
93 | Дифузор стельовий алюмінієвий 600х600 мм з камерою статичного тиску | шт | 36 | 1650 | 73800
94 | Тепловий насос повітря-вода (зовнішній блок) потужністю 55 кВт (опалення/охолодження) | шт | 1 | 1450000 | 1535000
95 | Насосна група з частотним регулюванням Wilo Stratos (циркуляція контуру опалення) | шт | 3 | 28500 | 97500
96 | Труба багатошарова PEX-a/Al/PEX-a 25х2.5 мм в ізоляції | м.п. | 650 | 145 | 143000
97 | Радіатор сталевий панельний тип 22 (600х1200 мм) з нижнім підключенням | шт | 22 | 6800 | 176000
98 | Труба для теплої підлоги PE-RT 16х2.0 мм (крок 150 мм) | м.п. | 1450 | 52 | 147900
99 | Колекторна шафа в зборі з витратомірами на 12 контурів | шт | 2 | 21500 | 59000
100 | Мультизональна система VRF (зовнішній блок 33 кВт) | шт | 1 | 580000 | 625000
101 | Внутрішній блок VRF касетного типу (5.6 кВт) з декоративною панеллю | шт | 6 | 38500 | 255000
102 | Мідна труба для холодоагенту в каучуковій ізоляції (комплект ліній) | м.п. | 180 | 920 | 228600
103 | Холодоагент R410A/R32 (заправка системи) | кг | 35 | 1250 | 54250
104 | Система автоматизації та диспетчеризації (BMS) на базі ПЛК (датчики, щит, ПЗ) | комп | 1 | 320000 | 415000
105 | Кріпильні елементи (шпильки, траверси, віброізолятори, анкери) | кг | 550 | 195 | 149250
106 | Пусконалагоджувальні роботи, балансування повітряних та гідравлічних потоків | комп | 1 | 0 | 145000
Сантехніка та каналізація
107 | Труба зовнішнього водопроводу ПЕ-100 SDR-11 Ø63х5.8 мм (ввід в будівлю) | м.п. | 65 | 215 | 28275
108 | Колодязь водопровідний збірний ЗБВ Ø1500 мм (кільця КС 15-9, плита ПП-15, люк тип Т) | комп | 2 | 22400 | 63400
109 | Вузол обліку води з лічильником Baylan Ду 50, фільтром та запірною арматурою | комп | 1 | 34500 | 42700
110 | Труба поліпропіленова PPR-GF (армована) Ø32х5.4 мм для магістралей ГВП/ХВП | м.п. | 240 | 168 | 71520
111 | Труба поліпропіленова PPR Ø20х3.4 мм для підведення до сантехприладів | м.п. | 380 | 82 | 72960
112 | Унітаз підлоговий керамічний Kolo Idol з бачком та антивандальним сидінням | шт | 8 | 5800 | 57600
113 | Умивальник керамічний Cersanit 500 мм з сифоном та випуском | шт | 10 | 3200 | 41500
114 | Змішувач для умивальника Hansgrohe Logis 70 з донним клапаном | шт | 10 | 4650 | 52000
115 | Водонагрівач електричний накопичувальний Atlantic Steatite Elite 100л | шт | 3 | 13800 | 49200
116 | Труба каналізаційна внутрішня ПВХ Ostendorf Ø110х2.7 мм | м.п. | 160 | 295 | 76000
117 | Труба каналізаційна внутрішня ПВХ Ostendorf Ø50х1.8 мм | м.п. | 210 | 135 | 57750
118 | Трап каналізаційний з нержавіючої сталі 150х150 мм з сухим затвором | шт | 14 | 3600 | 72800
119 | Жировловлювач промисловий під мийку (продуктивність 1.5 л/с) поліпропіленовий | шт | 2 | 24500 | 58000
120 | Труба каналізаційна зовнішня ПВХ SN8 Ø160х4.7 мм (руда) | м.п. | 110 | 640 | 119900
121 | Колодязь каналізаційний оглядовий пластиковий Ø1000 мм H=2.5м | шт | 5 | 28700 | 186000
122 | Система кільцевого дренажу: труба перфорована Ø110 мм в геотекстилі | м.п. | 340 | 410 | 292400
123 | Лоток водовідвідний бетонний з чавунною решіткою кл. С250 (ливневка) | м.п. | 140 | 3150 | 609000
124 | Насосна станція для відкачування стічних вод (КНС) з 2-ма насосами | комп | 1 | 285000 | 340000
Протипожежна система
125 | Насосна станція пожежогасіння Grundfos Hydro EN (2 робочих + 1 резервний насос CR 95-3) з шафою керування | комп | 1 | 1150000 | 1215000
126 | Труба сталева електровізна ДСТУ 8943:2019, Ø108х4.0 мм (магістральний трубопровід спринклерної системи) | м.п. | 180 | 720 | 198000
127 | Труба сталева електровізна ДСТУ 8943:2019, Ø57х3.5 мм (розподільчі рядки спринклерної системи) | м.п. | 450 | 385 | 285750
128 | Зрошувач спринклерний розеткою вниз TYCO TY-B, 68°C, K=80, 1/2" | шт | 165 | 345 | 85800
129 | Вузол керування спринклерний водозаповнений DN100 (клапан, обв'язка, сигналізатор тиску) | комп | 2 | 82000 | 182400
130 | Шафа пожежна навісна ШПК-320 (1200х540х230) для рукава та 2-х вогнегасників | шт | 14 | 4850 | 84700
131 | Рукав пожежний Д-51 мм (тип Т) з головками ГР-50 та стволом РСП-50 | комп | 14 | 3100 | 45500
132 | Вогнегасник порошковий ВП-6 (з манометром та сертифікатом) | шт | 28 | 1250 | 39200
133 | Вентилятор даховий димовидалення ВКОП-0-100-5,6-N-380В (продуктивність 18000 м3/год) | шт | 2 | 168000 | 368000
134 | Клапан вогнезатримуючий КПУ-1Н-600х600-МВ220 з електроприводом Belimo (межа вогнестійкості EI60) | шт | 8 | 21400 | 190400
135 | Вогнезахисна обробка металевих колон та ферм (фарба інтумесцентна, межа R60) | м² | 920 | 520 | 800400
136 | Двері протипожежні металеві ЕІ60 (1000х2100 мм) з дотягувачем та системою 'Антипаніка' | шт | 6 | 19500 | 133800
137 | Резервуар сталевий наземний вертикальний для запасу пожежної води V=200 м³ (з підігрівом та утепленням) | комп | 1 | 1480000 | 1725000
138 | Покажчик світловий 'ВИХІД' LED IP54 з вбудованим акумулятором (3 години автономної роботи) | шт | 24 | 980 | 31920
Оздоблення
139 | Влаштування цементно-піщаної стяжки М200 товщиною 50мм (матеріал: суха суміш Siltek F-20) | м² | 1400 | 385 | 889000
140 | Робота з влаштування напівсухої стяжки механізованим способом | м² | 1400 | 0 | 308000
141 | Гідроізоляція обмазувальна двокомпонентна (Ceresit CL 51) для санвузлів та техприміщень | м² | 180 | 245 | 76500
142 | Наливна епоксидна підлога (матеріал: Sikafloor-264) для складської зони | м² | 273 | 1150 | 436800
143 | Керамограніт зносостійкий 600х600х10 мм (PEI V) для торгового залу | м² | 824 | 920 | 758080
144 | Укладання керамограніту на підлогу (робота) | м² | 824 | 0 | 535600
145 | Клей для плитки високоеластичний (Ceresit CM 117) | кг | 125 | 32 | 4000
146 | Затирка для швів епоксидна (Mapei Kerapoxy) | кг | 45 | 850 | 60750
147 | Ламінат 33 клас товщина 10мм для адміністративних приміщень | м² | 146 | 680 | 125560
148 | Плінтус алюмінієвий прихованого монтажу | м.п. | 320 | 420 | 192000
149 | Штукатурка стін гіпсова машинна (Knauf MP 75) | м² | 2450 | 185 | 943250
150 | Шпаклівка фінішна під фарбування (Semin Kedolis Gros) | м² | 2450 | 140 | 710500
151 | Грунтовка глибокого проникнення (Ceresit CT 17) | м² | 4800 | 28 | 206400
152 | Фарбування стін водоемульсійною фарбою (Tikkurila Euro Power 7) | м² | 2100 | 165 | 598500
153 | Облицювання стін керамічною плиткою 300х600 мм (санвузли) | м² | 350 | 550 | 420000
154 | Підвісна стеля типу Armstrong (плита Dune Max + профіль) | м² | 950 | 580 | 788500
155 | Стеля з ГКЛ вологостійкого (санвузли, коридори) | м² | 180 | 450 | 180000
156 | Двері міжкімнатні МДФ у зборі з фурнітурою | шт | 14 | 8500 | 144200
157 | Двері металеві технічні утеплені | шт | 6 | 12400 | 89400
158 | Двері протипожежні EI60 з дотягувачами | шт | 5 | 18500 | 110000
159 | Вітражні алюмінієві конструкції (фасад) з енергозберігаючим склопакетом | м² | 85 | 7800 | 790500
160 | Автоматична розсувна система вхідних дверей (комплект) | комп | 2 | 145000 | 335000
161 | Підвіконня пластикові (Danke) | м.п. | 45 | 650 | 40500
162 | Утеплення фасаду мінеральною ватою 150мм (135 кг/м3) | м² | 920 | 720 | 1214400
163 | Декоративна штукатурка фасадна силіконова (баранець 1.5мм) | м² | 920 | 310 | 561200
164 | Оренда та монтаж фасадних риштувань | м² | 1000 | 0 | 125000